银川市城市生活饮用水二次供水管理办法

（2012年11月23日银川市人民政府令第8号公布　根据2023年5月8日银川市人民政府令第2号《银川市人民政府关于修改部分政府规章的决定》第1次修改  根据2023年11月30日银川市人民政府令第4号《银川市人民政府关于修改部分政府规章的决定》第2次修改  根据2024年12月12日银川市人民政府令第1号《银川市人民政府关于修改部分政府规章的决定》第3次修改  自公布之日起施行）

第一条  为了加强城市生活饮用水二次供水管理，确保用水水质、水压和供水安全，保障公众身体健康，根据国务院《城市供水条例》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》《银川市城市供水节水条例》《城市供水水质管理规定》的相关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市市辖区城市公共供水管网覆盖范围内城市生活饮用水二次供水（以下简称二次供水）设施的建设、管理、维护、清洗、消毒、使用，适用本办法。

第三条  本办法所称二次供水，是指将城市供水企业供给的自来水、自备井自给供水，使用高低位水箱、蓄水池、泵站等设施，通过加压供水系统，转供给用户的供水方式。

本办法所称二次供水设施，是指因二次供水需要设置的蓄水池（箱）、供水泵房及附属设施（管道、阀门、水泵机组、水处理设备、消毒设备、气压罐等）。

第四条  市城市管理主管部门负责二次供水的监督管理工作，其所属的银川市城市节水管理机构具体负责二次供水的日常监督管理工作。

市卫生健康主管部门负责二次供水水质的卫生检测和卫生监督工作。

第五条  新建、改建、扩建工程，按照国家规定需要配套建设二次供水设施的，二次供水设施应当与主体工程同时设计，同时施工，同时交付使用。

建设和施工单位应当按照二次供水设施设计和施工方案进行施工。二次供水设施的设计、施工方案及变更，应当向市城市节水管理机构备案。

二次供水设施应当与主体工程同时验收，建设单位在组织验收时，应当有市卫生健康主管部门、市城市节水管理机构和城市供水企业参加验收；二次供水设施未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

第六条  二次供水设施设计应当按照二次供水设施设计规范进行，材质应当符合国家标准和安装规范。

禁止使用混凝土浇注式水箱（池）和钢板水箱等对水质有影响的水箱（池），禁止使用消防、生活混用水箱（池）。正在使用的由产权单位负责整改。

使用二次供水无负压设备造成公共管网泄压，影响周围居民正常用水的，由产权单位负责整改。

第七条  二次供水工程竣工后，建设单位对二次供水设施进行清洗、消毒、通水测试和水质检测时，应当通知市城市节水管理机构到场监督。水质检测应当由有相应资质的机构出具《水质检测报告》。

第八条  已建成的二次供水设施，任何单位和个人不得擅自拆除、停用或者挪作他用。

二次供水设施由管理单位（物业管理单位或产权单位）负责管理和维护，并按照相关规定办理《卫生许可证》。

第九条  二次供水设施建设单位或管理单位未经批准，不得擅自将二次供水设施与公共供水管网连接，溢水管不得直接与排水管连接，溢水管管口应当加设防护网。排污口应配有密封防护设施，所用材料应当无毒、无害。水箱应当加盖、加锁，不得有跑、冒、滴、漏现象。

第十条  二次供水设施管理单位应当定期对二次供水设施进行检修、清洗、消毒，建立检修、清洗、消毒档案，实行卡片制度，对检修、清洗、消毒情况进行登记。

供水水箱的清洗、消毒，每半年不得少于一次，水质化验每季度一次，检测结果应当向用户公示。

第十一条  二次供水设施的清洗、消毒、保洁、维修工作，应当由具备相应能力的单位承担。清洗、消毒、保洁、维修工作应当选择在不影响居民或单位正常生活用水的时段进行。每次清洗、消毒、保洁、维修后，应当进行水质化验，水质化验合格后方可投入使用。

第十二条  从事二次供水设施清洗、消毒、保洁、维修的单位应当有固定的工作场所，设立清洗、消毒工具消毒间，定期对清洗、消毒工具进行消毒。清洗、消毒、保洁、维修人员应当经过卫生知识培训和每年进行一次健康检查，培训、检查合格后，方可上岗。

第十三条  二次供水设施管理单位应当建立监控系统，监控信息应当保存30天。

二次供水设施、设备间应当采取加锁等防护措施，实行专人管理。专管人员的设立、变更应当及时报市城市节水管理机构备案。

第十四条  二次供水设施管理单位不得擅自停止供水（突发事件除外）。因设备维护检修确需停水的，应提前24小时通知用户；停水时间超过24小时的，报市城市管理主管部门批准，采取临时供水措施。

第十五条  二次供水设施30米范围内不得堆放有毒、有害及易腐蚀物品。水箱、水泵房等设施周围应保持清洁卫生，不得存放杂物，不得将食品带入设施、设备间。

第十六条  市卫健部门应当加强供水水质的监督检查，会同市城市管理主管部门不定期进行抽检。发现二次供水水质污染，危及人体健康的，应当采取应急措施，责令二次水管理单位立即停止供水，并查明原因，清除隐患后，方可恢复供水。

第十七条  违反本办法规定，法律、法规、规章已有处罚规定的，从其规定。

第十八条  市城市管理主管部门或者有关部门及其工作人员，在二次供水管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其上级主管部门或者纪检监察机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十九条  本办法自2012年12月24日起施行。